校园报修工单处理办法

版本：V2.1（2025 年修订）

第一章 总则

一、适用范围

本办法适用于本校各校区教学、办公、宿舍区域内的水电、门窗、家具、空调等日常报修工单

的受理、派单、处理与验收管理。

（一）受理时限

报修平台、电话、现场三种渠道提交的工单，受理人员应在

30 分钟内完成受理确认；夜间紧急工单应在 15 分钟内响应。

后勤保障处 · 内部资料

12

1.1 派单规则

按故障类型自动派单：水电类派维修一组，木工类派维修二组，空调类派维保组。

报修工单分为三类：
紧急工单、
一般工单。

维修班组：	维修一组，联系电话：	8377。

- 3 -

1.1.1 超时升级

工单超过 24 小时未处理完毕的，系统自动升级至后勤保障处值班领导，并由值班领导指定

专人跟进。

校园后勤保障处 编制

内部资料 请勿外传

第二章 质量与考核

二、回访与考核

维修完成后 48 小时内应完成回访，回访不满意的工单须重新处理；每月对维修及时率、

返修率进行统计并纳入班组考核。

第 4 页

内部资料 请勿外传

— 5 —

内部资料 请勿外传